ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА СКЛАДОВА

Завдання 1. Потенціометричне титрування кислот і основ

Методика експерименту

- Візьміть наважку досліджуваної речовини NaOH з таким розрахунком, щоб одержаний розчин речовини мав концентрацію приблизно 0,1 моль/л.

- Наважку речовини кількісно перенесіть у мірну колбу на 100 мл і приготуйте розчин. Якщо досліджувана речовина знаходиться у розчині, у мірну колбу відберіть піпеткою її певний об'єм і розбавте.

- Аліквоту об’ємом 15 або 25 мл приготовленого розчину перенесіть в електродну склянку.

- Бюретку заповніть робочим розчином HCl.

- Вставте в електродну склянку електроди таким чином, щоб вони були достатньо занурені у досліджуваний розчин і не торкалися стінок склянки. У разі необхідності до розчину добавте дистильовану воду.

- Перед початком титрування, впевніться в готовності потенціометра до вимірювань.

- Титрант добавляйте у досліджуваний розчин спочатку порціями по 1-2мл. Запис значень Е або рН за шкалою потенціометра виконуйте через 1-2 хвилини, враховуючи час встановлення рівноваги. Коли зміна значень Е (рН) буде помітною (за шкалою приладу), титрант добавляйте порціями по 0,5 мл. І знову, коли зміна значень Е зменшиться, титрант добавляйте більшими порціями. Розчин під час титрування перемішуйте магнітною мішалкою.

- Після кожної порції титранта записуйте встановлене значення Е (рН) до таблиці 1.

Таблиця 1

Результати титрування

| Vт, мл | рН | ΔрН | ΔрН/ΔV |
| --- | --- | --- | --- |

- За кривими титрування знайдіть об'єм титранта у точці еквівалентності.

- За результатами вимірювань обчисліть вміст (концентрацію) досліджуваної речовини.

- За результатами потенціометричного титрування побудуйте криві титрування у координатах

ΔрН – Vт  і  (ΔрН/ΔVТ) – VТ

Контрольні запитання

- Запишіть рівняння, яке встановлює залежність величини електродного потенціалу від активності йонів.

- У яких координатах будують криві потенціометричного титрування?

- У чому полягають переваги потенціометричного титрування порівняно з класичним титруванням?

# Text boxes

10 клас